## Erläuterungen
Checkliste für Kommunen zur Ausschreibung einer kommunalen Wärmeplanung (KWP) (gemäß EWKG vom 7. März 2017, zuletzt geändert am 02.12.2021)
Die kommunale Wärmeplanung bezieht sich auf eine strategische Herangehensweise, mit der Kommunen ihre Wärmeversorgung analysieren, bewerten und zukunftsorientiert gestalten. Ziel ist es, eine effiziente, nachhaltige und ökologisch verträgliche Wärmeversorgung sicherzustellen. Im Zentrum stehen dabei erneuerbare Energien und die Steigerung der Energieeffizienz. Dieser Planungsprozess kann insbesondere durch die Auswertung von Potenzialanalysen zu verschiedenen erneuerbaren Energiequellen unterstützt werden. Des Weiteren werden die Eignung bestimmter Gebiete für verschiedene Technologien und die Möglichkeiten zur Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz betrachtet. Die Gesetzgebung in Schleswig-Holstein verpflichtet mit dem EWKG 2021 bereits einige Kommunen zur Erstellung einer solchen Wärme- und Kälteplanung, um den Übergang zu einer klimafreundlichen Wärmeversorgung voranzutreiben und gleichzeitig den örtlichen Bedürfnissen und Gegebenheiten gerecht zu werden. Angesichts der Größenordnung der notwendigen Investitionen sowie der durchschnittlichen Lebensdauern der Anlagen von 20 Jahren und mehr, ist es von entscheidender Bedeutung jetzt Klarheit über die zukünftige Ausgestaltung der Wärmeversorgung zu erlangen. Die Abwägung, welche Arten der Wärmeversorgung zukünftig an welchen Orten zur Verfügung stehen sollen, ist zentral. Sie kann jedoch nicht alleine den einzelnen Akteuren, wie beispielsweise Energieinfrastrukturbetreibern, Gebäudeeigentümer*innen und Verbraucher*innen mit großem Wärmebedarf überlassen werden, sondern bedarf einer koordinierten Planung. Da hierfür lokale Gegebenheiten berücksichtigt und örtliche Akteure eingebunden werden müssen, stellt grundsätzlich die Kommune die entscheidende Ebene für diesen Prozess dar. Der Ablauf der Wärmeplanung umfasst:
1. Bestandsanalyse des aktuellen Energieverbrauchs privater und öffentlicher Gebäude sowie der weiteren Verbraucher inklusive einer Bilanzierung der jeweiligen Treibhausgasemissionen (§ 7 Abs. 3 Pkt. 1 EKKG)
2. Prognose des zukünftigen Wärmebedarfs (§ 7 Abs. 3 Pkt. 2 EWKG)
3. Potentialanalyse der lokal verfügbaren Wärme und Kälte aus Erneuerbaren Energien und Abwärme (§ 7 Abs. 3 Pkt. 4 EWKG)
4. Räumliches Konzept zur Zielerreichung der treibhausgasneutralen Wärmeversorgung (§ 7 Abs. 3 Pkt. 5 EWKG)
5. Maßnahmenprogramm zur Umsetzung dieses Konzepts (§ 7 Abs. 3 Pkt. 5 EWKG)
6. Erstellung Wärme- und Kälteplan
7. Beteiligungsverfahren (§ 7 Abs. 4 EWKG)
8. Beschluss Wärme- und Kälteplan (§ 7 Abs. 4 EWKG)
9. Vorlage des Plans im zuständigen Ministerium (§ 7 Abs. 6 EWKG)
10. Monitoring und Fortschreibung (§ 7 Abs. 7 EWKG)
Die Kommune muss sich Gedanken machen, ob die Punkte Öffentlichkeitsbeteiligung und das Monitoring direkt mit auszuschreiben ist. Es wird davon ausgegangen, dass im Regelfall die wesentlichen Aspekte der Öffentlichkeitsbereiligung direkt durch die Kommune durchgeführt werden kann oder alternativ durch ein externes Dienstleistungsunternehmen durchgeführt wird. Das Monitoring für die kommunale Wärmeplanung kann erst zeitlich nachgelagert erstellt werden, nachdem der kommunale Wärmeplan erstellt wurde. Daher ist fraglich, ob die Leistungen direkt gemeinsam ausgeschrieben werden.
Standardisierte Vergabekriterien für die Ausschreibung von Kommunen bieten mehrere Vorteile:
1. Transparenz und Gleichbehandlung: Durch festgelegte Kriterien wissen alle Bieter genau, welche Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe gelten. Das sorgt für einen transparenten Prozess und gewährleistet, dass alle Angebote gleich und fair behandelt werden.
2. Effizienz: Ein standardisierter Prozess kann den Verwaltungsaufwand verringern, da klare Kriterien den Auswahl- und Bewertungsprozess beschleunigen und vereinfachen.
3. Qualitätssicherung: Mit festgelegten Mindeststandards können Kommunen sicherstellen, dass nur qualifizierte Dienstleister und Angebote in die engere Auswahl kommen.
4. Rechtssicherheit: Eindeutige und klar definierte Kriterien minimieren das Risiko von rechtlichen Auseinandersetzungen nach der Vergabe, da die Auswahlentscheidung nachvollziehbar und begründet ist.
5. Förderung von Nachhaltigkeit und Innovation: Durch gezielte Kriterien können Kommunen bestimmte Standards oder Ziele, beispielsweise im Bereich Umweltschutz oder Innovation, in den Vordergrund stellen und so den Markt in gewünschte Richtungen lenken.
6. Vergleichbarkeit: Bei mehreren Ausschreibungen über die Zeit hinweg ermöglichen standardisierte Kriterien einen besseren Vergleich der Angebote und können so zur kontinuierlichen Optimierung des Ausschreibungs- und Vergabeprozesses beitragen.
7. Vertrauen schaffen: Für Bürger und Unternehmen schaffen klare, faire und transparente Vergabekriterien Vertrauen in die Integrität und Professionalität der kommunalen Verwaltung.
8. Kosteneffizienz: Standardisierte Verfahren können dazu beitragen, dass die besten Angebote in Bezug auf Preis und Leistung identifiziert werden, was zu Einsparungen für die Kommune führen kann.
Vorgehen zur Nutzung der Vergabekriterien
Füllen Sie zunächst die Angaben im Tabellleblatt 'Ausgangsparamter' aus.
Grundsätzlich können nur gelbe Felder von der Nutzerin, dem Nutzer bearbeitet werden.
Wechseln Sie in das Tabellenblatt 'Vergabekriterien' und wählen Sie jene Kriterien aus (Hakensetzen in Spalte D), die Sie in der Ausschreibung berücksichtigt haben wollen. Berücksichtigen Sie, dass in der Grundeinstellung die grauen Felder in Spalte E zur Erfüllung der Pflicht gemäß EWKG § 7 ausgewählt wurden.
Im Anschluss an Ihre Auswahl finden Sie im Tabellleblatt 'Ausgangsparamter' eine abgeschätzte Gesamtsumme. Diese dient den Kommunen zur Orientierung im Rahmen der Aufstellung einer Kostenschätzung nach öffentlchen Haushaltsrecht.
Kooperation
Interdiziplinäre Zusammenarbeit für Kommunen in SH
Projekt - Erstellung eines
Kriterienkataloges gemäß EWKG als Handlungsempfehlung für die kommunale Ausschreibung von Wärme- und Kälteplänen
Ansprechpartner
MIKWS & MEKUN LandSH
Stand - Oktober 2023
Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport des Landes Schleswwig-Holstein
Referat 53
Bautechnik, Bauwirtschaft und Vergabewesen
Telefon: +49 431 988 3331
Alexander.Boettcher@im.landsh.de
Beratendes Ingenieurbüro für Klimaschutz
ZEITEN°GRAD GbR
Dr. Sebastian Krug Geschäftsführer
info@zeitengrad.de
Note on A42: Autor: Nach unserem Verständnis ist die MIKWS hier der Auftraggeber.

## Ausgangsparameter
Ausgangsparameter zur Berechnung einer Übersicht der geschätzten Kosten (Kostenschäzung nach öffentlichen Haushaltsrecht)
Kommune (EW) | 9000 | Gemeindeeinwohnerzahl - In Zeile 3 Spalte B ist die Einwohnerzahl der Kommune einzugeben. Dies wirkt sich auf den Arbeitsaufwand für die Arbeitspakete aus. Eintragen nur als Zahl.
Stundensatz | 125 | Stundensatz - In Zeile B4 ist ein durch die Kommune angenommener Stundensatz (z.B. Bürokostenstundensatz) für die Kostenschätzung einzutragen. Die Kostenschätzung für einen Stundensatz liegt in der Regel zwischen 125 und 250 € in SH. Eintragen nur als Zahl.
Zur Verfügung stehendes Budget | 50000 | Budgetfunktion - Wie viel Budget hat Ihre Kommune für die KWP zur Verfügung? Sind es die Konexitätsmittel oder stehen darüber hinaus Mittel zur Verfügung? Eintragen nur als Zahl (Zeile 5 Spalte B).
Geschätzte Kosten gemäß Auswahl | 9750 | Auftragswertschätzung (Haushaltsansatz) - Die Auftragswertschätzung errechnet sich automatisch anhand der empfohlenden Standardeinstellung (Grundauswahl nach EWKG mittels gesetzten Auswahlhaken) im Tabellenblatt "Vergabekriterien". Die vorliegende Standardeinstellung kann von der Kommune nach Bedarf im eigenem Ermessen im Tabellenblatt "Vergabekriterien" angepasst werden. Die verknüpfte Berechnung erfolgt automatisch im EXEL-Hintergrund. Den Kommunen dient diese Summe zur Aufstellung der Kostenschätzung des Auftragwertes und begründet nachfolgend der öffentlichen Haushaltsplanung sowie die Vergabeverfahrensauswahl. Die Ausgabe der Kostenschätzung erfolgt als Gesamtzsumme in Zeile 7 Spalte B (farblich grün hinterlegt).

## Vergabekriterien
Checkliste für Kommunen zur Ausschreibung einer kommunalen Wärmeplanung gemäß EWKG vom 7. März 2017, zuletzt geändert am 02.12.2021
Quelle
A. | Leistungsinhalte |  | Auswahl (Haken setzen) | Nach EWKG zur Pflicht-erfüllung (grau) | Checkbox check | Erläuterung der Leistungsinhalten | Relevante Angabe für Ausschreibung | Schätzung Arbeitsaufwand (in Stunden) bis 10.000 Einwohner | Schätzung Arbeitsaufwand (in Stunden) bis 50.000 Einwohner | Schätzung Kosten (Die Angaben bieten als Übersicht nur eine grobe Schätzung) | Vorhaben-beschreibung 4.1.11 Wärmeplanung Kommunalrichtlinie | EWKG § 7 | Leitfaden IB.SH | Freiwillige Zusatzkriterien
1 | Bestandsanalyse | [8 empty] | 6625 | x
|  | Erhebung aktueller Energieverbräuche nach Energieträgern aller Gebäude |  |  | TRUE | Sammlung der Daten (u.a. aktuelle Energieverbräuche, Gebäudetypen, Baualtersklassen etc.) von Gebäuden, um den Bedarf an Energie in verschiedenen Gebäuden zu analysieren und zu verstehen, welche Energiequellen aktuell genutzt werden. Dies bildet die Grundlage für die Entwicklung von effizienten und nachhaltigen Wärmeversorgungslösungen in der Kommune. |  | 16 | 20 | 2000 |  | x | x
|  | Erstellung einer Treibhausgasbilanz nach Sektoren und Energieträgern |  |  | TRUE | Es werden die Emissionen von Treibhausgasen aus den Sektoren aufgeschlüsselt nach Energiequellen erfasst und analysiert. Dies ermöglicht eine Bewertung der Umweltauswirkungen der Wärmeversorgung in der Kommune und hilft bei der Entwicklung von Strategien zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen. |  | 6 | 6 | 750 | x | x | x
|  | Erstellung einer Vorlage (Email oder Brief) zur Aufforderung zur Datenübermittlung der vorhandenen energiewirtschaftlichen Daten (Art der Daten, Form der Akkumulierung) |  |  | FALSE | Dies beinhaltet die Formulierung eines Musterbriefes oder einer Emailvorlage um die Art der Daten und die Form der Akkumulierung der Daten dem Datenlieferanten (Energieunternehmen, Schornsteinfeger und andere Akteure) darzulegen. |  | 1 | 1 | 125 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer gebäudescharfe räumliche Visualisierung der Wärmebedarfe |  |  | FALSE | Der Wärmebedarf soll auf einer Karte gebäudescharf dargestellt werden |  | 2 | 2 | 250 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer akkumulierten räumlichen Visualisierung der Wärmebedarfe als Rasteransicht |  |  | FALSE | Der mittlere Wärmebedarf sollen durch hektargroße Felder durch eine logische Farbgebung dargestellt werden. |  | 2 | 2 | 250 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer akkumulierten räumlichen Visualisierung der Wärmebedarfe als Heatmap |  |  | FALSE | Der mittlere Wärmebedarf sollen fließende Farbverläufe logische dargestellt werden. Die Möglichkeit der Rückschlüsse auf einzelne Häuser ist dabei zu vermeiden. |  | 2 | 2 | 250 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer räumlichen Visualisierung von Gebieten / Quartieren |  |  | FALSE | Dabei werden geografische Daten und Informationen über verschiedene Stadtteile oder Quartiere erfasst und in einem digitalen System visualisiert. Die Einteilung der Quartiere auf dem gesamten kommunalen Gebiet soll in Abstimmung mit der Auftraggeberin erfolgen. Dies ermöglicht eine präzise räumliche Analyse und Planung der Wärmeversorgung in der Kommune. | Hinweis auf ggfls. vorliegende Einteilung in Quartiere durch die Stadtwerke oder Netzbetreiber | 4 | 8 | 500 |  |  |  | x
|  | Ermittlung der aktuellen Wärme- und Kälteversorungsinfrastruktur (z.B. Wärmenetze, Gasnetze, KWK-Standorte, Heizzentralen etc.) |  |  | FALSE | Identifizierung und Aufzeichnung der wichtigsten bestehenden Anlagen und Einrichtungen, die Wärme und Kälte in der Kommune bereitstellen. Dies ermöglicht eine umfassende Übersicht über die vorhandene Infrastruktur und bildet die Grundlage für die Planung von zukünftigen Wärmeversorgungsstrategien. |  | 8 | 24 | 1000 | x |  | x
|  | Ermittlung der Wärmeverteilungsstruktur von zusammenhängenden Wohn- und Nichtwohngebäuden |  |  | FALSE | Dies beinhaltet die Analyse, wie Wärme in verschiedenen Arten von Gebäuden verteilt wird. Dies umfasst die Untersuchung der verschiedenen Heizungssysteme, Dämmstandards und Energieeffizienzmaßnahmen, um ein besseres Verständnis für den Energieverbrauch und die Verteilung in der Kommune zu gewinnen. |  | 4 | 8 | 500 | x |  |  | x
|  | Erstellung einer Darstellung der Wärmeverteilungsstruktur von Wohn- und Nichtwohngebäuden |  |  | FALSE | Dies beinhaltet die grafische Aufbereitung und Visualisierung von Informationen darüber, wie Wärme in verschiedenen Arten von Gebäuden innerhalb der Kommune verteilt wird. Dies hilft bei der Identifizierung von Schwerpunktbereichen und Unterschieden in der Wärmeversorgung und ermöglicht eine gezielte Planung von Maßnahmen zur Energieeffizienz und Wärmeversorgungsoptimierung. |  | 4 | 4 | 500 | x
|  | Erstellung einer Darstellung von Informationen über Gebäudetypen und Baualtersklassen |  |  | FALSE | Dies beinhaltet die grafische Aufbereitung und Visualisierung von Daten, die die Arten von Gebäuden und ihre Altersklassen in der Kommune beschreiben. Diese Informationen sind wichtig, um den Wärmebedarf und Energieverbrauch besser zu verstehen und die Wärmeplanung auf die verschiedenen Gebäudetypen und Altersgruppen abzustimmen. |  | 4 | 4 | 500 |  |  | x
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
2 | Prognose zukünftiger Wärmebedarfe | [8 empty] | 2750 |  |  | x
|  | Erstellung einer Zusammenfassung und zukünftigen Rate der energetischen Gebäudesanierung |  |  | TRUE | Aufbereitung von Informationen darüber, wie viele Gebäude energetisch saniert wurden und wie sich diese Rate voraussichtlich in der Zukunft entwickeln wird. Dies hilft bei der Einschätzung des Potenzials für Energieeinsparungen und der Ausrichtung von Maßnahmen zur Wärmeversorgung in der Kommune. Zudem sollten die Entwicklungen und Änderungen des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung stadt- und ortsentwicklungsrelevanter Aspekte betrachtet werden. Wichtig! Hier wird keine eigene Studie zur städtebaulichen Entwicklung beauftragt. | Hinweis auf vorliegende Gutachten | 4 | 4 | 500 |  | x | x
|  | Erstellung einer Zusammenfassung zu Änderungen im Gebäudebestand unter Berücksichtigung stadt- oder ortsentwicklungsrelevanter Aspekte |  |  | FALSE | Aufbereitung von Informationen über potenzielle Veränderungen im Baubestand, wie Neubauten oder Abrisse, unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die städtische oder dörfliche Entwicklung. Dies unterstützt die Planung der zukünftigen Wärmeversorgung und Infrastruktur in der Kommune. Wichtig! Hier wird keine eigene Studie zur städtebaulichen Entwicklung beauftragt. Es sollten bereits Studien vorliegen, die ausgewertet werden können. | Hinweis auf vorliegende Gutachten (z.B. F-Pläne und B-Pläne) | 2 | 4 | 250 |  |  | x
|  | Erstellung einer Zusammenfassung zu Dynamiken in der lokaler Wirtschaft |  |  | FALSE | Analyse und Aufbereitung von Informationen über wirtschaftliche Veränderungen in der Kommune. Dies hilft dabei, die Auswirkungen auf den Wärmebedarf und die Wärmeversorgungsoptionen zu verstehen und in die Planung einzubeziehen. Wichtig! Hier wird keine eigene wirtschaftsstudie beauftragt. Es sollten bereits Studien vorliegen, die ausgewertet werden können. | Hinweis auf vorliegende Gutachten (z.B. IHK / Wirtschaftsförderungsgesellschaften) | 2 | 2 | 250 |  |  | x
|  | Erstellung einer Zusammenfassung der demografischen Entwicklungen |  |  | FALSE | Analyse und Zusammenfassung von Informationen über die Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur einer Kommune. Dies ist wichtig, um die zukünftige Nachfrage nach Wärme und Energie besser zu verstehen. Wichtig! Hier wird keine eigene Studie zur demographischen Entwicklung beauftragt. Es sollten bereits Studien vorliegen, die ausgewertet werden können. | Hinweis auf vorliegende Gutachten (z.B. Kleinräumige Bevölkerungsprognose) | 2 | 2 | 250 |  |  | x
|  | Erstellung einer Zusammenfassung zur Änderung der Nutzungsgewohnheiten |  |  | FALSE | Analyse von Trends und Veränderungen im Energieverhalten der Bürger, wie z. B. den Übergang zu energieeffizienteren Technologien oder neuen Heizgewohnheiten. Dies ermöglicht eine bessere Anpassung der Wärmeversorgung an aktuelle Bedürfnisse und Entwicklungen. Wichtig! Hier wird keine eigene Studie zur Entwicklung der Nutzungsgewohnheiten beauftragt. Es sollten bereits Studien vorliegen, die ausgewertet werden können. |  | 2 | 2 | 250 |  |  | x
|  | Erstellung einer Zusammenfassung der regionalen Klimawandeleffekte |  |  | FALSE | Analyse und Aufbereitung von Informationen über die erwarteten Auswirkungen des Klimawandels auf das lokale Klima und die Umwelt. Dies dient dazu, Anpassungsstrategien für die Wärmeversorgung zu entwickeln, um auf veränderte klimatische Bedingungen vorbereitet zu sein. Wichtig! Hier wird keine eigene Studie zur Auswirkung des Klimawandels beauftragt. Es sollten bereits Studien vorliegen, die ausgewertet werden können. | Hinweis auf vorliegende Gutachten (z.B. GERICS Klimabericht für Stadt oder Kreis) | 2 | 2 | 250 |  |  | x
|  | Erstellung einer räumlichen Darstellung der progonostizierten Bedarfe in einem Plan |  |  | FALSE | Dies umfasst die grafische Aufbereitung von Daten, um den zukünftigen Wärmebedarf in verschiedenen Bereichen der Kommune darzustellen. |  | 8 | 8 | 1000 |  |  |  | x
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
3 | Potenzialanalyse | [8 empty] | 12750 | x |  | x
|  | Erstellung einer quantitativen, räumlich differenzierten Analyse der erneuerbaren Potenziale |  |  | TRUE | Quantitative Analyse der Potenziale, die räumlich differenziert ist. Dies bedeutet, dass die verfügbaren Ressourcen und Möglichkeiten zur Wärmeversorgung in Zahlen erfasst und entsprechend geografischer Unterschiede innerhalb der Kommune ausgewertet werden. Dies ermöglicht eine präzise Bewertung und Planung der Wärmeversorgungsmöglichkeiten in verschiedenen Teilen der Kommune. |  | 8 | 24 | 1000 |  | x | x
|  | Erstellung einer Differenzierung der Ergebnisse in das theoretische Potenzial und das technische Potenzial für den Bau einer leitungsgebundenen Wärmeversorgung |  |  | TRUE | Differenzierung zwischen dem theoretischen Potenzial und dem technischen Potenzial für den Aufbau einer leitungsgebundenen Wärmeversorgung. Das theoretische Potenzial umfasst alle theoretisch verfügbaren Möglichkeiten, während das technische Potenzial auf die realisierbaren Optionen unter Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und infrastruktureller Faktoren eingeht. Dies hilft bei der präzisen Planung und Umsetzung von Wärmeversorgungsprojekten. |  | 8 | 16 | 1000 | x | x |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Biomasse |  |  | FALSE | Untersuchung und Bewertung des verfügbaren Biomasse-Potenzials innerhalb der Kommune. Dabei werden mögliche Quellen, Mengen und Nutzungsoptionen von Biomasse zur Wärmeerzeugung bewertet, um eine fundierte Grundlage für die Planung und Umsetzung von nachhaltigen Wärmeversorgungskonzepten zu schaffen. |  | 4 | 8 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Methan aus grünem Wasserstoff und biogenem oder atmosphärischem Kohlendioxid |  |  | FALSE | Bewertung der Möglichkeiten, Methan als erneuerbaren Energieträger zu erzeugen. Dies beinhaltet die Untersuchung der verfügbaren Ressourcen für grünen Wasserstoff und Kohlendioxid, die zur Methanherstellung genutzt werden können, sowie die Identifizierung von Technologien und Infrastruktur für die Methanproduktion und -nutzung in der Wärmeversorgung der Kommune. |  | 4 | 8 | 500
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Solarthermie auf Frei- und Dachflächen |  |  | FALSE | Bewertung der Eignung von Dach- und Freiflächen zur Nutzung von Solarthermieanlagen zur Wärmeerzeugung. Dies beinhaltet die Identifikation geeigneter Standorte unter Berücksichtigung von Ausrichtung, Sonneneinstrahlung und technischer Realisierbarkeit. |  | 4 | 8 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Geothermie |  |  | FALSE | Untersuchung der Nutzungsmöglichkeiten von Erdwärme zur Wärmeerzeugung. Dies umfasst die Bewertung geologischer Gegebenheiten und Standorte anhand vorliegender Informationen (z.B. DigitalAtals Nord), an denen Geothermie wirtschaftlich und technisch umsetzbar ist. |  | 4 | 8 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Umweltwärme |  |  | FALSE | Untersuchung der Nutzungsmöglichkeiten von natürlichen Wärmequellen aus der Umwelt, wie zum Beispiel Oberflächengewässer und Luft |  | 4 | 8 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Abwasser |  |  | FALSE | Untersuchung und Bewertung der Wärmequellen, die aus kommunalem Abwasser gewonnen werden können. |  | 4 | 8 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von zentralen Großwärmepumpen mit EU Mindesteffizienzkriterien gemäß der Richtlinie zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen |  |  | FALSE | Analyse der Potenziale von zentralen Großwärmepumpen. Dies umfasst die Untersuchung und Bewertung, wie solche Wärmepumpen in der Kommune eingesetzt werden können, um erneuerbare Energiequellen effizient für die Wärmeversorgung zu nutzen. |  | 4 | 8 | 500
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Strom aus Photovoltaik zur Bereitstellung von Wärme |  |  | FALSE | Analyse der Potenziale von Strom aus Photovoltaik und/oder Windkraft für die Bereitstellung von Wärme. Dabei wird untersucht, wie erneuerbar erzeugter Strom genutzt werden kann, um Wärme in der Kommune effizient bereitzustellen und so zur Wärmewende beizutragen. |  | 4 | 8 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Strom aus Windkraft zur Bereitstellung von Wärme |  |  | FALSE | Analyse der Potenziale von Strom aus Photovoltaik und/oder Windkraft für die Bereitstellung von Wärme. Dabei wird untersucht, wie erneuerbar erzeugter Strom genutzt werden kann, um Wärme in der Kommune effizient bereitzustellen und so zur Wärmewende beizutragen. |  | 4 | 8 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Kraft-Wärme-Kopplung |  |  | FALSE | Analyse der Potenziale von Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Dabei wird untersucht, wie die gleichzeitige Erzeugung von Strom und Wärme in der Kommune effizient genutzt werden kann, um die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten und den Wärmebedarf zu decken. |  | 4 | 8 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer Einteilung der Ergebnisse in Prioritätsklassen im Hinblick auf die Umsetzung |  |  | FALSE | Kategorisierung der Ergebnisse in Prioritätsklassen. Dies dient dazu, die wichtigsten Maßnahmen und Potenziale für die Umsetzung in der Kommune hervorzuheben und eine strategische Planung zu ermöglichen. |  | 4 | 8 | 500 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer Analyse der Potenziale von Abwärme und Prozesswärme |  |  | FALSE | Analyse der Potenziale von Abwärme und Prozesswärme. Dabei wird untersucht, wie die in der Kommune anfallende Abwärme und Prozesswärme (vor allem aus der Industrie) effizient genutzt werden kann, um die Energieversorgung nachhaltiger zu gestalten und den Wärmebedarf zu decken. |  | 4 | 8 | 500 | x
|  | Ermittlung des Potenzials zur Senkung des Wärmebedarfs durch Steigerung der Gebäudeenergieeffizienz |  |  | FALSE | Analyse, wie durch bauliche Maßnahmen und energetische Sanierungen der Energieverbrauch in Gebäuden reduziert werden könnte. Dies trägt dazu bei, den Bedarf an Wärme und Kälte in der Kommune zu senken. |  | 4 | 4 | 500 |  |  | x
|  | Erstellung einer grafischen Darstellung von Eignungsgebieten für bestimmte Technologien |  |  | FALSE | Eignungsgebiete für bestimmte Technologien grafisch darstellen. Diese Karten zeigen, wo in der Kommune geeignete Standorte für spezifische Wärmeversorgungstechnologien wie z.B. Solarenergie, Wärmepumpen oder Biomasse liegen. |  | 4 | 8 | 500 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer grafischen Zusammenfassung von Gebieten für eine mögliche gleichartige Wärmeversorgung |  |  | FALSE | Es geht darum, eine grafische Aufbereitung und Visualisierung von Gebieten zu erstellen, die für eine ähnliche Art der Wärmeversorgung geeignet sind. Dies kann dazu beitragen, Bereiche zu identifizieren, in denen ähnliche Ansätze zur Energieversorgung effizient umgesetzt werden können, was die Planung und Implementierung erleichtert. |  | 4 | 4 | 500 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer grafischen Darstellung von Gebieten, die für eine zentrale Versorgung geeignet sind (z.B. Wärmenetze) |  |  | FALSE | Grafische Aufbereitung und Visualisierung von Gebieten, die für eine zentrale Wärmeversorgung geeignet sind, beispielsweise für Wärmenetze. Dies hilft bei der Identifizierung von Bereichen, in denen eine zentrale Energieversorgung effizient umgesetzt werden kann, und erleichtert die Planung solcher Versorgungssysteme. |  | 4 | 4 | 500 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer Darstellung für die gesonderte Ausweisung von Gebieten mit möglichen Einzelversorgungslösungen |  |  | FALSE | Grafische Aufbereitung und Visualisierung der Gebiete die potenziellen für Einzelversorgungslösungengeeignet sind. Dies ermöglicht es, Bereiche zu identifizieren, in denen individuelle Wärmeversorgungslösungen wie dezentrale Heizsysteme oder erneuerbare Energien sinnvoll umgesetzt werden können. |  | 4 | 4 | 500 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer Darstellung identifizierter Standorte für Versorgungsstruktur |  |  | FALSE | Grafische Aufbereitung und Visualisierung von Standorten, an denen Infrastrukturen für die Wärmeversorgung wie Heizwerke, Wärmenetze oder sonstige Anlagen geplant oder vorhanden sind. Dies hilft bei der räumlichen Orientierung und Planung der Wärmeversorgung in der Kommune. |  | 4 | 8 | 500 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer Übersicht von ermittelten, bereits bestehenden Strukturen mit Ausbaupotenzial |  |  | FALSE | Erfassen und Darstellen von bestehenden Wärmeinfrastrukturen, die ausgebaut oder optimiert werden können, um die Wärmeversorgung in der Kommune zu verbessern oder zu erweitern. Dies dient dazu, vorhandene Ressourcen effizienter zu nutzen. |  | 4 | 8 | 500 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer Ausweisung von Eignungsgebieten für die energetische Gebäudesanierung |  |  | FALSE | Identifizierung von Gebieten, in denen Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Gebäuden besonders effektiv und sinnvoll sind, um die Energieeffizienz zu steigern. Dies hilft bei der gezielten Förderung von Sanierungsprojekten und der Optimierung der Wärmeversorgung in der Kommune. |  | 2 | 6 | 250 |  |  |  | x
|  | Erstellung eines Abgleichs des Potenzials mit dem prognostizierten Wärme- und Kältebedarf |  |  | FALSE | Überprüfung, ob die ermittelten Energiepotenziale aus erneuerbaren Quellen ausreichen, um den zukünftigen Bedarf an Wärme und Kälte in der Kommune zu decken. Dies ermöglicht eine realistische Planung der Energieversorgung und die Identifizierung von Engpässen oder Überschüssen. |  | 4 | 6 | 500 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer räumlichen Darstellung der Potenziale in einem Plan |  |  | FALSE | Grafische Aufbereitung und Kartierung der ermittelten Energiepotenziale aus erneuerbaren Quellen in der Kommune. Dies ermöglicht eine anschauliche Visualisierung der Potenzialstandorte und -mengen, die für die zukünftige Energieversorgung genutzt werden können. |  | 4 | 4 | 500 |  |  |  | x
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
4 | Räumliches Konzept | [8 empty] | 7000
|  | Erstellung eines räumlichen Konzepts zur Zielerreichung einer treibhausgasneutralen Wärme- und Kälteversorgungsstruktur bis zu einem Zieljahr |  |  | TRUE | Entwicklung eines räumlichen Konzepts, das darauf abzielt, eine Wärme- und Kälteversorgungsstruktur in der Gemeinde zu schaffen, die bis zu einem bestimmten Zieljahr treibhausgasneutral ist. Die zuvor erfolgte Identifizierung von geeigneten Gebieten werden klimafreundliche Versorgungsoptionen priorisiert, um die langfristigen Klimaschutzziele zu erreichen. | Angabe ob das gesetzliche Zieljahr gilt oder verschärfte Vorgaben der Kommune beschlossen wurden | 5 | 10 | 625 | x | x | x
|  | Darstellung der Festlegung von Zielen für den Ausbaubedarf der Erneuerbaren Energien und ein zu definierendes Zieljahr |  |  | TRUE | Es sollen Ziele für den Ausbau von erneuerbaren Energien in der Wärmeversorgung der Gemeinde vorgeschlagen werden. Dies umfasst die Definition der benötigten erneuerbaren Energiequellen und Kapazitäten, um die Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. | Angabe ob das gesetzliche Zieljahr gilt oder verschärfte Vorgaben der Kommune beschlossen wurden | 2 | 3 | 250 |  | x
|  | Darstellung der Festlegung von Zielen für den Ausbau leitungsgebundener Wärme- und Kälteversorgung und ein zu definierendes Zieljahr |  |  | TRUE | Es sollen Ziele für die Anschlussquoten an leitungsgebundenen Wärme- und Kälteversorgungssystemen in der Gemeinde festgelegt werden. Hierzu sind schlüssige Annahmen aufzustellen. | Angabe ob das gesetzliche Zieljahr gilt oder verschärfte Vorgaben der Kommune beschlossen wurden | 3 | 6 | 375 |  | x
|  | Darstellung der Festlegung von Zielen für die Steigerung der energetischen Sanierungsrate von Gebäuden und ein zu definierendes Zieljahr |  |  | TRUE | Auf Basis der vorliegenden Erkenntnisse sollen Annahmen zur Entwicklung der Steigerung der Sanierungsrate getroffen werden. | Angabe ob das gesetzliche Zieljahr gilt oder verschärfte Vorgaben der Kommune beschlossen wurden | 3 | 3 | 375 |  | x
|  | Ermittlung der Wärmeliniendichte von Eignungsgebieten für leitungsgebundene Wärmeversorgung |  |  | TRUE | Ermittlung der Wärmeliniendichte (in kWh pro Meter und Jahr) und die Identifizierung von Eignungsgebieten für leitungsgebundene Wärmeversorgung. Analyse, wo in der Kommune eine hohe Nachfrage nach Wärme besteht und welche Gebiete sich besonders gut für die Verlegung von Wärmeleitungen zur Versorgung eignen. Dies ermöglicht eine gezielte Ausrichtung der Wärmeinfrastruktur. |  | 4 | 8 | 500 |  | x |  | x
|  | Ermittlung der Wärmeliniendichte von Eignungsgebieten für nicht leitungsgebundene Wärmeversorgung (zur Begründung der Einzelversorgung) |  |  | TRUE | Ermittlung der Wärmeliniendichte (in kWh pro Meter und Jahr) und die Identifizierung von Eignungsgebieten für nicht leitungsgebundene Wärmeversorgung. Analyse, wo in der Kommune eine hohe Nachfrage nach Wärme besteht und welche Gebiete sich besonders gut für dezentrale Wärmequellen wie beispielsweise Wärmepumpen, Solarthermie oder Biomasse eignen. Dies ermöglicht eine gezielte Ausrichtung der Wärmeversorgungsoptionen ohne Wärmeleitungen. |  | 4 | 8 | 500 |  | x
|  | Erstellung einer räumlichen Visualisierung der Wärmeliniendichte |  |  |  | Die Wärmeliniendichte sollen auf einer Karte farblich dargestellt werden. Achtung! Dies bedingt, dass zuvor die Ermittlung der Wärmeliniendichte beauftragt wurde (vorrangegangene Zeilen) |  | 4 | 8 | 500
|  | Darstellung von Wärmevollkostenvergleichen für eine Anzahl typischer Versorgungsfälle |  |  | FALSE | Es sollen Kostenprognosen in Form von Wärmevollkostenvergleichen dargestellt werden, um aufzuzeigen mit welchen Kosten für typische Versorgungsfälle (mind. Einzelheizungen und Fernwärme) unter Berücksichtigung der definierten Minderungsziele und den dafür benötigten Energieeinsparungen zu rechnen ist. | Angabe ob das gesetzliche Zieljahr gilt oder verschärfte Vorgaben der Kommune beschlossen wurden | 4 | 4 | 500 | x
|  | Erstellung einer Analyse über nicht-lokale Ressourcen |  |  | FALSE | Darlegung ob und falls ja nicht-lokale Ressourcen genutzt werden und welche Klima- und Umweltauswirkungen, ökonomischen Vorteile und Risiken daraus resultieren würden und wie die Versorgung infrastrukturell sichergestellt werden soll. |  | 4 | 4 | 500 | x
|  | Erstellung einer Abschätzung zu den Kosten netzgebundener Optionen |  |  | FALSE | Berechnung der voraussichtlichen Kosten für netzgebundene Versorgungsoptionen. Das umfasst die Abschätzung von Investitions- und Betriebskosten für die Infrastruktur sowie die Wärmebereitstellung im Netz unter Angaben der da für getroffenen Annahmen. |  | 4 | 4 | 500 | x |  | x
|  | Erstellung einer Abschätzung zu den Kosten dezentraler Optionen |  |  | FALSE | Berechnung der voraussichtlichen Kosten für dezentrale Versorgungsoptionen. Das umfasst die Abschätzung von Investitions- und Betriebskosten für dezentrale Heizungsanlagen und -systeme unter Angaben der dafür getroffenen Annahmen. |  | 4 | 4 | 500 | x
|  | Erstellung einer vergleichende Abschätzung zu den Kosten netzgebundener und dezentraler Optionen |  |  | FALSE | Eine vergleichende Kostenabschätzung zwischen netzgebundenen (z. B. Wärmenetzen) und dezentralen (z. B. Einzelheizungen) Wärmeversorgungsoptionen, um die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile beleuchten zu können. |  | 2 | 2 | 250 | x
|  | Darstellung der Festlegung von Zielen für den Ausbau nicht leitungsgebundener Wärme- und Kälteversorgung für 2030 und ein zu definierendes Zieljahr |  |  | FALSE | Es sollen Ziele für den Ausbau von nicht leitungsgebundenen Wärme- und Kälteversorgungssystemen in der Gemeinde festlegen werden. Dies umfasst die Darstellung der Annahmen zu der benötigten Infrastruktur, Technologien und Standards, um die Wärme- und Kälteversorgung effizient und nachhaltig zu gestalten und die angestrebten kommunalen Ziele zu erreichen. | Angabe ob das gesetzliche Zieljahr gilt oder verschärfte Vorgaben der Kommune beschlossen wurden | 3 | 6 | 375
|  | Darstellung eines Szenarios zur zukünftigen Entwicklung des Wärmebedarfs bis zu einem zu definierendem Zieljahr |  |  | FALSE | Unter Einbeziehung der festgelegten Ziele für die unterschiedlichen Parameter der Wärmeplanung soll ein Szenario für den zukünftigen Wärmebedarf innerhalb der Kommune bis zu einem bestimmten Zieljahr entwickelt werden. Dieses Szenario berücksichtigt Faktoren wie Bevölkerungswachstum, bauliche Entwicklungen und Veränderungen im Energieverbrauch, um die Grundlage für eine nachhaltige Wärmeversorgungsstrategie zu schaffen. | Angabe ob das gesetzliche Zieljahr gilt oder verschärfte Vorgaben der Kommune beschlossen wurden | 2 | 2 | 250 |  |  | x
|  | Erstellung einer räumlichen Zieldefinition getrennt nach den Bisko-Sektoren und Energieträgern für 2030 und dem definierten Zieljahr |  |  | FALSE | Klare Zielvorgaben festlegen, die sich auf die Bisko-Sektoren (z.B. Privatgebäude, GHD, Industrie, kommunale Liegenschaften) und Energieträger (z.B. Erneuerbare Energien, fossile Brennstoffe) beziehen. Diese Ziele sollen für Zwischenziele bis zum Jahr 2030 und das Endzieljahr festgelegt werden. | Angabe ob das gesetzliche Zieljahr gilt oder verschärfte Vorgaben der Kommune beschlossen wurden | 3 | 3 | 375 |  |  | x
|  | Ermittlung des für die Wärme-/ Kälteversorgung notwendigen Strombedarfs |  |  | FALSE | Grobe Abschätzung des Strombedarfs, der für die Wärme- und Kälteversorgung benötigt wird. Dabei werden grundlegende Abschätzungen getroffen. |  | 2 | 2 | 250 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer räumlichen Darstellung der angestrebten treibhausgasneutralen Wärme- und Kälteversorgung in einem Plan |  |  | FALSE | Erstellung einer räumlichen Karte oder eines Plans, auf dem die geplante Umsetzung einer klimaneutralen Wärme- und Kälteversorgung im Gemeindegebiet dargestellt wird. Dies kann dazu beitragen, die Ziele und Maßnahmen visuell zu veranschaulichen und die Planung für die Beteiligten besser verständlich zu machen. |  | 3 | 5 | 375
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
5 | Maßnahmenprogramm | [8 empty] | 3500 | x |  | x
|  | Erstellung eines Maßnahmenkatalogs zur Umsetzung des Konzeptes durch die Kommune als Teil des Abschlussberichtes |  |  | TRUE | Jede Maßnahme des Maßnahmenkatalogs muss in einem Maßnahmenblatt inhaltlich beschrieben werden und über eine Festlegung der Priorität und der Zeitplanung. |  | 4 | 4 | 500 |  | x | x
|  | Erstellung gut ausgearbeiteter, kurzfristiger Maßnahmen in Form von max. 3 seitigen Maßnahmensteckbriefen |  |  | FALSE | Entwicklung konkreter und spezifischer Sofortmaßnahmen, die schnell umsetzbar sind und einen signifikanten Beitrag zur Erreichung der Ziele für die Wärme- und Kälteversorgung leisten sollen. Diese Maßnahmen sind in Form eines Steckbriefes auszuarbeiten. | Hier sollte eine konkret Anzahl vorgegeben werden. (Empfehlung 3 - 5) | 5 | 5 | 625 |  |  |  | x
|  | Erstellung gut ausgearbeiteter mittelfristiger Maßnahmen in Form von max. 3 seitigen Maßnahmensteckbriefen |  |  | FALSE | Entwicklung von konkreten Schritten und Strategien, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen sind darauf ausgerichtet, langfristige Ziele für die Wärme- und Kälteversorgung der Gemeinde zu erreichen und können beispielsweise Investitionen in erneuerbare Energien, Infrastrukturverbesserungen oder Energieeffizienzprogramme umfassen. Diese Maßnahmen sind in Form eines Steckbriefes auszuarbeiten. | Hier sollte eine konkret Anzahl vorgegeben werden. (Empfehlung 3 - 5) | 5 | 5 | 625 |  |  |  | x
|  | Erstellung gut ausgearbeiteter langfristiger Maßnahmen in Form von max. 3 seitigen Maßnahmensteckbriefen |  |  | FALSE | Entwicklung langfristiger Strategien und Handlungspläne, die über einen längeren Zeitraum hinweg umgesetzt werden sollen. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, langfristige Ziele für die Wärme- und Kälteversorgung der Gemeinde zu erreichen, und können umfassende Infrastrukturprojekte, die Förderung erneuerbarer Energien, die Steigerung der Energieeffizienz und andere langfristige Initiativen umfassen. Diese Maßnahmen sind in Form eines Steckbriefes auszuarbeiten. | Hier sollte eine konkret Anzahl vorgegeben werden. (Empfehlung 3 - 5) | 5 | 5 | 625 |  |  |  | x
|  | Erstellung einer Priorisierung der Maßnahmensteckbriefe |  |  | FALSE | Alle Maßnahmen, egal ob kurz-, mittel- oder langfristing sollen priorisiert werden. Dies erleichtert den Beginn der Maßnahmenumsetzung und ermöglicht die Erarbeitung detaillierter Maßnahmenpläne. Achtung! Dies bedingt, dass zuvor die Erstellung von Maßnahmensteckbriefen beauftragt wurde (vorrangegangene Zeilen) |  | 2 | 2 | 250 |  |  |  | x
|  | Erstellung von konkreten Umsetzungsplänen für zwei bis drei Fokusgebiete, die bezüglich einer klimafreundlichen Wärmeversorgung prioritär zu behandeln sind. |  |  | FALSE | Im Kontext der Priorisierung von Maßnahmen sollen zwei bis drei Fokusgebiete definiert werden, für die detaillierte Umsetzungspläne erarbeitet werden als für die anderen Maßnahmen. | Hier sollte eine konkrete Anzahl vorgegeben werden. (Empfehlung 2 - 3) | 2 | 2 | 250 | x
|  | Ausarbeitung detaillierter Ablaufpläne für Maßnahmen von höchster Priorität (mind. 4 Seiten) |  |  | FALSE | Die Ablaufpläne sollen mindestens folgende Kriterien beinhalten: Ziele gemäß dem SMART-Prinzip, Stakeholder- und Ressourcen-Analyse, Zeitplan, Risikomanagement, Controllingmechanismen. | Hier sollte eine konkret Anzahl vorgegeben werden. (Empfehlung 2 - 4 der am höchsten priorisierten Maßnahmen) | 5 | 5 | 625 |  |  |  | x
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
6 | Organisation für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit & Akteursbeteiligung | [8 empty] | 4625 | x |  | x
|  | Ermittlung der einzubeziehenden Akteure |  |  | TRUE | Klare Festlegung und Benennung aller beteiligten Parteien, Organisationen und Interessengruppen, die in den Planungsprozess einbezogen werden sollen. Dies schafft Transparenz und Klarheit über die beteiligten Akteure. |  | 2 | 2 | 250 |  | x |  | x
|  | Erstellen einer Kommunikationsstrategie als Teil des Abschlussberichtes |  |  | FALSE | Festlegung von Zielen, Botschaften und Kanälen, um effektiv mit der Öffentlichkeit, den Interessenvertretern und anderen Stakeholdern zu kommunizieren. Dies trägt dazu bei, Unterstützung und Verständnis für die Planung zu gewinnen und die Transparenz im Prozess zu erhöhen. |  | 3 | 3 | 375 | x
|  | Erstellung von Pressemitteilungen |  |  | FALSE | Veröffentlichung von offiziellen Nachrichten und Informationen in den Medien, um die Öffentlichkeit über Fortschritte, Entscheidungen und Entwicklungen im Zusammenhang mit der Planung zu informieren. Dies dient der Transparenz und dem Informationsaustausch mit der Bevölkerung und den Medien. | Anzahl vorgeben (mind. zwei) | 2 | 2 | 250
|  | Erstellung von Inhalten für die kommunale Internetseite zu Beginn des Projekts |  |  | FALSE | Erstellen von Inhalten für die kommunale Webseite. Durch diese werden Informationen, Dokumente und Updates zur Planung öffentlich zugänglich gemacht . Dies ermöglicht eine benutzerfreundliche und weitreichende Informationsquelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie andere Interessierte. |  | 1 | 1 | 125
|  | Erstellung von Inhalten für die kommunale Internetseite zum Abschluss des Projekts |  |  | FALSE | Erstellen von Inhalten für die kommunale Webseite. Durch diese werden Informationen, Dokumente und Updates zur Planung öffentlich zugänglich gemacht . Dies ermöglicht eine benutzerfreundliche und weitreichende Informationsquelle für die Bürgerinnen und Bürger sowie andere Interessierte. |  | 1 | 1 | 125
|  | Teilnahme an Sitzungen einer Steuerungsgruppe, dies beinhaltet auch die Protokollführung. |  |  | FALSE | Eine Steuerungsgruppe sollte sich regelmäßig mit dem Auftragnehmer austauschen. Die Teilnehmer der Steuerungsgruppe sollten zuvor festgelegt werden. Die Steuerungsgruppe kann bestehen aus Vertretern der Verwaltung, dem Klimaschutzmanagement, der Netzbetreiber, der Energieversorger und der kommunalen Klimaschutzagentur. Der geschätzte Preis bezieht sich auf die Teilnahme an allen Steuerungsgruppen. | Anzahl vorgeben | 12 | 12 | 1500
| Abstimmungsgespräche mit Akteuren, u.a.: |  |  |  |  | Anzahl festlegen, Diskussionen und Verhandlungen, die zwischen verschiedenen beteiligten Parteien stattfinden, um ihre Ansichten, Interessen und Vorschläge zu koordinieren und in den Planungsprozess einzubeziehen. Dies dient der Sicherstellung einer gemeinsamen Ausrichtung und Zusammenarbeit aller Akteure. | [7 empty] | x
|  | Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit der Verwaltungseinheiten die nicht an der Steuerungsgruppe beteiligt sind (z.B. Naturschutz, Boden, Wasser etc.) |  |  | FALSE | Koordinierung und Abstimmung der Planung mit den relevanten Verwaltungseinheiten, um sicherzustellen, dass die Planung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben und den Zielen der Kommune steht. Empfohlen wird ein ca. 2-stündiges gemeinsames Treffen. | Anzahl vorgeben (Empfehlung: eine) | 4 | 4 | 500 | x |  |  | x
|  | Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit der Wohnungswirtschaft |  |  | FALSE | Dialog zwischen der Kommunalverwaltung und Unternehmen oder Organisationen, die im Immobiliensektor tätig sind. Dies beinhaltet die Diskussion von Maßnahmen und Strategien zur Wärmeversorgung, die Auswirkungen auf Wohngebäude und Immobilien haben können. | Anzahl vorgeben (Empfehlung: eine gemeinsam mit Energiewirtschaft) | 2 | 2 | 250 |  |  |  | x
|  | Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit GHD & der Industrie |  |  | FALSE | Dialog zwischen der Kommunalverwaltung und Unternehmen der Sektoren GHD (Gewerbe, Handel, Dienstleistungen) und Industrie. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass die Anforderungen und Bedenken der gewerblichen und industriellen Akteure in die kommunale Wärmeplanung einbezogen werden, insbesondere in Bezug auf ihre spezifischen Energiebedürfnisse und -anforderungen. | Anzahl vorgeben (Empfehlung: eine gemeinsam mit Landwirtschaft) | 2 | 2 | 250 | x |  |  | x
|  | Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit der Land- und Forstwirtschaft |  |  | FALSE | Dialog zwischen der Kommunalverwaltung und den landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieben. Diese Gespräche dienen dazu, sicherzustellen, dass die Bedürfnisse und Anliegen dieser Akteure in die kommunale Wärmeplanung einfließen, insbesondere in Bezug auf die nachhaltige Nutzung von Biomasse und anderen natürlichen Ressourcen zur Wärmeerzeugung. | Anzahl vorgeben (Empfehlung: eine gemeinsam mit GHD & Industrie) | 2 | 2 | 250 |  |  |  | x
|  | Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit der Energiewirtschaft |  |  | FALSE | Dialog zwischen der Kommunalverwaltung und den Unternehmen der Energiebranche, wie Strom- und Gasversorger. Diese Gespräche dienen dazu, sicherzustellen, dass die Energieunternehmen in die kommunale Wärmeplanung eingebunden sind und zur Umsetzung von Wärmeversorgungsprojekten beitragen. Dies ist wichtig, um die Infrastruktur und Ressourcen für die klimaneutrale Wärmeversorgung bereitzustellen. | Anzahl vorgeben (Empfehlung: eine gemeinsam mit Wohnungswirtschaft) | 2 | 2 | 250 |  |  |  | x
|  | Durchführung von Abstimmungsgesprächen mit der Kommunalpolitik |  |  | FALSE | Die Entscheidungsträger auf kommunaler Ebene werden in die Wärmeplanung miteinbezogen. Dies umfasst Diskussionen, Präsentationen und den Austausch von Informationen, um politische Unterstützung und Genehmigungen für die Umsetzung von Maßnahmen zur klimaneutralen Wärmeversorgung zu gewinnen. Dieser Schritt ist wichtig, da die politische Ebene die Planung unterstützen und finanzielle Ressourcen bereitstellen muss, um die Ziele zu erreichen. Achtung! Kostenschätzung pro Veranstaltung. | Anzahl vorgeben (Empfehlung: zwei) | 4 | 4 | 500 |  |  |  | x
|  | Durchführung von öffentlichen 2-stündigen Informationsveranstaltungen |  |  | FALSE | Die Bürgerbeteiligung kann im Rahmen von öffentlichen Inforamtionsveranstaltungen erfolgen. Die inhaltlichen Theman sind im Rahmen des Projekts mit der Auftraggeberin abzustimmen. Wichtig! Dies beinhaltet nicht die Raumbuchung, Catering, Bestuhlung sowie Design und Druck von Flyern und Postern, sondern nur die inhaltliche Gestaltung. Ggfls. anfallende Kosten für die Organisation sind von der Auftraggeberin zu targen. Kostenschätzung pro Veranstaltung. | 2h / Themen sind mit der Auftraggeberin abzustimmen (Empfehlung: zwei) | 6 | 6 | 750
|  | Durchführung einer öffentlichen Tagesveranstaltung |  |  | FALSE | Die Bürgerbeteiligung kann im Rahmen einer öffentlichen Tagesveranstaltungen erfolgen. Die inhaltlichen Theman sind im Rahmen des Projekts mit der Auftraggeberin abzustimmen. Wichtig! Dies beinhaltet nicht die Raumbuchung, Catering, Bestuhlung sowie Design und Druck von Flyern und Postern, sondern nur die inhaltliche Gestaltung. Ggfls. anfallende Kosten für die Organisation sind von der Auftraggeberin zu targen. | Tagesveranstaltung / Themen sind mit der Auftraggeberin abzustimmen | 20 | 20 | 2500
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
7 | Monitoring und Fortschreibung | [8 empty] | 6625 |  |  | x
|  | Erstellung eines Monitoringsystems als Teil des Abschlussberichtes |  |  | TRUE | Schaffung eines Systems zur kontinuierlichen Erfassung, Analyse und Berichterstattung von Daten gemäß § 7 Abs. 3 EWKG. Dies ermöglicht es, den Fortschritt, die Leistung und die Auswirkungen der umgesetzten Maßnahmen zu verfolgen. Das Monitoring unterstützt die Transparenz, die Bewertung der Zielerreichung und die Anpassung der Strategie im Laufe der Zeit. |  | 4 | 4 | 500 |  | x |  | x
|  | Aufbau eines digitalen Zwillings |  |  | FALSE | Ein digitaler Zwilling in der kommunalen Wärmeplanung dient dazu, ein genaues virtuelles Abbild der realen Wärmeversorgung einer Kommune zu erstellen. Durch die Simulation verschiedener Szenarien können Optimierungsmöglichkeiten, Effizienzsteigerungen und potenzielle Herausforderungen frühzeitig erkannt werden. Den Kommunen ist es daurch möglich die Wärmeplanung in den folgenden Jahren leicht fortzuführen. Wichtig! Hier werden in der Regel Jahreslizenzen verkauft. Der Orientierungspreis rechts sind die geschätzten Kosten für ein Jahr und hängt im Detail von der genauen Einwohnerzahl ab. |  | 45 | 90 | 5625
|  | Erstellung einer Controllingstrategie als Teil des Abschlussberichtes |  |  | FALSE | Festlegung von Methoden und Instrumenten zur Nutzung der Daten und Erkenntnisse aus dem Monitoring zur Ableitung von Veränderungen und Handlungsempfehlungen. Dies ermöglicht es, den Fortschritt, die Effizienz und die Zielerreichung der Maßnahmen zu verfolgen. Die Controllingstrategie unterstützt die Transparenz und Rechenschaftspflicht im Planungsprozess. |  | 4 | 4 | 500 | x
|  | Erstellung einer Verstetigungsstrategie als Teil des Abschlussberichtes |  |  | FALSE | Planung von langfristigen Maßnahmen und Mechanismen, um die Ergebnisse und Fortschritte langfristig aufrechtzuerhalten. Dies umfasst die Identifizierung von finanziellen, institutionellen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Es geht darum, sicherzustellen, dass das zeitlich begrenzte Projekt Erstellung einer Wärmeplanung in einen fortlaufenden Prozess überführt wird und nicht nur vorübergehende Veränderungen bewirkt. |  | 4 | 4 | 500 | x
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
B | Organisatorische Umsetzung | [8 empty] | 1625 |  |  |  | x
|  | Erstellung von Unterlagen in den Beteiligungs- und Mitwirkungsverfahren |  |  | TRUE | Ziel ist eine politisch beschlossene kommunale Wärmeplanung. Hierfür sind alle notwenidgen Unterlagen bereitszustellen und eine Beschlussvorlagen für das zuständige relevante politische Gremium vorzubereiten. |  | 5 | 5 | 625 |  | x |  | x
|  | Erstellung eines Arbeits-, Zeit- und Ablaufplanes zur Auftragserledigung in Abstimmung mit der Auftraggeberin als Teil des Abschlussberichtes |  |  | FALSE | In Abstimmung mit der Auftraggeberin werden die erforderlichen Schritte, Zeiträume und Abläufe festgelegt. Es soll sicherstellt werden, dass die Auftragserteilung für die kommunale Wärmeplanung effizient und termingerecht erfolgt. |  | 3 | 3 | 375 |  |  |  | x
|  | Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, durch Erstellung einer Tagesordnung und anschließendem Protokoll |  |  | FALSE | Hierbei werden alle erforderlichen Vorbereitungsarbeiten für geplante Sitzungen durchgeführt, um sicherzustellen, dass alle relevanten Informationen und Materialien vorhanden sind. Die Nachbereitung beinhaltet die Zusammenfassung und Dokumentation der Ergebnisse und Diskussionen, die während der Sitzungen stattgefunden haben. |  | 5 | 5 | 625 |  |  |  | x
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
C | Zusammenfassung und Fertigstellung des kommunalen Wärme- und Kälteplans | [8 empty] | 2250 | x |  | x
|  | Bereitstellung sämtlicher Dateien in gängigen Formaten zur möglichen weiteren Bearbeitung |  |  | FALSE | Die Bereitstellung sämtlicher Dateien in gängigen Formaten ermöglicht eine flexible Nutzung und Weiterbearbeitung des kommunalen Wärmeplans. Dies gewährleistet, dass die relevanten Informationen leicht zugänglich und anpassbar sind, um den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht zu werden. |  | 3 | 3 | 375 |  |  |  | x
|  | Bereitstellung einer Entwurfsfassung (DIN A4 / mind. 30 Seiten) |  |  | FALSE | Vorlage einer vorläufigen Version der kommunalen Wärmeplanung. Diese Entwurfsfassung dient dazu, den beteiligten Parteien die Möglichkeit zu geben, den Plan zu überprüfen, Feedback zu geben und Änderungsvorschläge einzubringen, bevor die endgültige Version erstellt wird. |  | 8 | 8 | 1000 |  |  |  | x
|  | Überarbeitung des Konzepts auf Basis der Abstimmungsgespräche mit relevanten Akteuren |  |  | FALSE | Anpassung und Verbesserung des ursprünglichen Wärmeplans basierend auf dem Feedback und den Erkenntnissen aus den Gesprächen mit verschiedenen Beteiligten. Dieser Schritt stellt sicher, dass die Planung die Bedürfnisse, Anliegen und Ideen aller relevanten Akteure angemessen berücksichtigt und optimiert wird, um die Akzeptanz und Wirksamkeit des Plans zu erhöhen. |  | 5 | 5 | 625 |  |  |  | x
|  | Endredaktion des Berichts kommunalen Wärmeplans |  |  | FALSE | Die abschließende Überprüfung und Bearbeitung des Dokuments, um sicherzustellen, dass es vollständig und korrekt ist. |  | 5 | 5 | 625 | x
|  | Zusammfassender Bericht für die Kommunalpolitik auf maximal 4 DIN A4 Seiten |  |  | FALSE | Kompakte Übersicht der wichtigsten Informationen und Empfehlungen aus dem kommunalen Wärmeplan. Sie dient dazu, politischen Entscheidungsträgern eine schnelle und leicht verständliche Übersicht über die Planinhalte zu bieten. |  | 5 | 5 | 625 |  |  |  | x
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
|  | Freie Kriterien (selbststänig ausfüllen) |  |  | FALSE |  |  |  |  | 0
Note on G80: Autor: die durchgestrichenen Punkten könnten als optionale Punkte in einem eigenen Punkt genannt werden.
Note on E90: Hansen, Dr. Patrick (MELUND): Dieses Feld soll nicht grau sein.
Note on K90: Hansen, Dr. Patrick (MELUND): s.o.
Note on K117: Hansen, Dr. Patrick (MELUND): s.o.
Note on K124: Hansen, Dr. Patrick (MELUND): s.o.